Supplementary Table 1: Radionuclide physical properties

| Characteristics | Ir-192 | Co-60 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mean energy (MeV) | 0.38 | 1.25 |  |
| Energy range (MeV) | 0.14-1.06 | 1.17-1.33 |  |
| Half-life time (months) | 2.4 | 63.3 |  |
| Dose rate constant (cGy/hU) | 1.12 | 1.09 |  |
| Air kerma rate per mCi (U/mCi) | 4.13 | 11.36 |  |

Data from Brookhaven National Laboratory, National Nuclear Data Center, NuDat 3.0 (http://www.nndc.bnl.gov/nudat3)