| Sequence | FOV [mm] (AP RL FH) | Resolution [mm] | Purpose | Scan time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sneak peek | 368 x 552 x 175 | - x 1.25 x 5.0 | Assess rectal filling | 0.24 min |
| Internal marker | 180 x 180 x 90 | 0.56 x 0.56 x 1.0 | Identify fiducials | 1.17 min |
| T2w TSE 2D | 180 x 180 x 102 | 0.7 x 0.7 x 3.0 | Target delineation | 5.52 min |
| Source scan | 368 x 552 x 300 | 1.04 x 1.04 x 2.5 | Generate pseudo CT | 3.20 min |
| T2w 3D | 368 x 552 x 300 | 0.48 x 0.48 x 1.2 | OAR delineation | 7.26 min |
| DWI 3b | 240 x 240 x 90 | 1.25 x 1.25 x 5.0 | Target definition | 2.52 min |
| Total scan time |  |  |  | 22.45 min |

Table S1: MR protocol for RTP for prostate cancer, including pseudo CT sequence. Only the source scan is used to produce the pseudo CT images.